Elemente relevante pentru Raportul de audit financiar, inclusiv anexe

Grila de evaluare tehnică şi financiară

pentru fiecare componentă (bloc) în parte

I. Fişa de analiză termică şi energetică a blocului de locuinţe (FA)

- Criterii generale privind conţinutul FA

  - Fișa conține planul de situație/schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale FA

  - Fişa de analiza cuprinde pe prima pagina: datele proiectantului, data elaborării?

  - Fişa conţine adresa completă a blocului de locuinţe?

  - Fisa contine descrierea proprietatii?

  - Fisa contine tipul clădirii/bloc/tronson de bloc/înșiruită?

  - Fişa conţine zona climatică în care este amplasat blocul de locuinţe?

  - Fişa conţine regimul de înăltime al blocului de locuinţe?

  - Fişa conţine anul construcţiei?

  - Fişa conţine descrierea stării structurii constructive a blocului de locuinţe?

  - Fişa conţine starea subsolului tehnic al blocului de locuințe/existența sau nu a subsolului tehnic al blocului de locuinţe?

  - Fișa conține structura constructivă a blocului de locuințe?

  - Fişa conţine identificarea structurii constructive a blocului de locuințe/descrierea elementelor de construcţie (pereţi exteriori opaci, pereți către spații anexe,planşee, terasa/acoperiş, planșeu sub pod, planseu peste subsol,ferestre/uşi exterioare, alte elemente de construcţie, inclusiv ariile totale corespunzătoare elementelor de construcţie)?

  - Fișa conține elementele de construcție mobile din spațiile comune ( ușa de intrare, ferestre pe casa scărilor(starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de etanșare)

  - Fișa conținecaracteristici ale spațiului locuit/încălzit (Aria utilă a pardoselii spațiului încălzit, Volumul spațiului încălzit, Inalțimea medie liberă a unui nivel)?

  - Fişa conţine volumul spațiului încălzit?

  - Fişa conţine aria utilă încălzită, aria utilă totală şi aria construită desfășurată?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de încălzire interioară?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de apă caldă de consum?

  - Fişa conţine date privind modul de contorizare/contorul de căldură general?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de climatizare?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de ventilare mecanică?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de iluminat în spațiile comune?

II. Certificatul de performanță energetică a blocului de locuinţe (CPE)

- Criterii generale privind conţinutul CPE

  - Este formatul certificatului de performanță energetică conform legislaţiei în vigoare la data realizării auditului energetic?

  - Există „Anexa la CPE” care conţine informații privind clădirea certificată,  date tehnice privind clădirea construcția și instalațiile aferente acesteia?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale CPE

  - CPE conţine numarul și data înregistrării în registrul auditorului?

  - CPE conţine datele privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri?

  - CPE conţine semnătura și ștampila auditorului?

  - CPE conține Seria și Nr.certificat de atestare al auditorului?

  - CPE conţine Performanța energetică a clădirii de referință, Nota energetică a clădirii (blocului de locuințe)?

  - CPE conţine clasa de performanța energetică a clădirii certificate și a clădirii de referință?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală al clădirii cerificate și al clădirii de referință?

  - CPE conţine valoarea indicelui de emisii echivalent CO2 al clădirii cerificate și al clădirii de referință corespunzător consumului final de energie?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru încălzire al clădirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru apă caldă de consum al clădirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru climatizare al clădirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru ventilare mecanică al clădirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru iluminat artificial al cladirii cerificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie din surse regenerabile al clădirii certificate?

  - CPE conţine grilele de clasificare energetică a clădirii certificate funcție de consumul de căldură anual specific pe utilități?

  - CPE conţine consumurile anuale specifice de energie pentru clădirea de referință, pe utilități?

  - CPE conţine nota energetică a clădirii de referință?

  - CPE conţine penalizările acordate clădirii certificate și motivarea acestora?

  - CPE conţine recomandările auditorului pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii?

  - CPE conţine codul poștal al localității?

  - CPE conţine adresa completă a clădirii certificate?

  - CPE conţine categoria clădirii certificate?

  - CPE conţine regimul de înălțime al clădirii certificate?

  - CPE conţine anul construirii clădirii certificate?

  - CPE conţine scopul elaborării CPE?

  - CPE conţine aria utilă a spațiului condiționat al clădirii certificate?

  - CPE conţine aria construită desfășurată a clădirii certificate?

  - CPE conţine volumul interior al clădirii certificate?

  - CPE conţine denumirea și versiunea programului de calcul utilizat?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale Anexei la CPE

  - Are Anexa specificat numărul de certificat la care face referire?

  - Are Anexa menționate rezistențele termice corectate pentru elementele de anvelopă ale clădirea expertizată?

  - Are Anexa menționate caracteristicile instalațiilor relevante pentru performanța energetică a clădirii expertizate?

  - „Anexa la CPE” este semnată și ștampilată de catre auditorul energetic pentru clădiri?

III. Raportul de Audit Energetic (adresa exacta) (RAE)

- Criterii generale privind conţinutul RAE

  - Există datele de identificare ale clădirii prezentarea generală a clădirii?

  - Există informații generale despre clădire (prezentare generală, descrierea clădirii în situația existentă, descrierea instalațiilor, modul de funcționare al clădirii, investigația preliminară)  Fișa de analiză termică și energetică (FA-indicată la pct. I)

  - Sunt rezultatele preluate corect din FA?

  - RAE cuprinde evaluarea performanțelor energetice și de mediu ale clădirii: Conturul de analiză energetică și suprafețele representative, calculul parametrilor interior asociați cu utilizareacnormală/teoretică, rezistențele termice ale elementelor de construcție ale anvelopei, calculul aporturilor solare și interne efective, consumul anual normal de căldură pentru încălzire, consumul anual normal de căldură pentru prepararea apei calde de consum, consumulde energie pentru răcire, consumul de energie pentru ventilație mecanică, consumul de energie pentru iluminatul spațiilor commune, calculul emisiilor de CO2)?date pentru consumurile anuale specifice şi totale de căldură, apă caldă, energie pentru iluminat, ventilare mecanică și climatizare?

  - Exista justificări pentru calculul emisiilor de CO2 echivalent asociat cu consumurile de energie, rezultând emisii anuale totale și indicator specific?

  - În RAE se prezintă măsuri şi/sau pachete de măsuri cu detalierea măsurilor propuse pentru modernizarea creșterea performanței energetice și de mediu a clădirii energetică a clădirii?

  - Se prezintă măsuri care vizează utilizarea de resurse regenerabile de energie, în cazul în care clădirea nu dispune deja de astfel de echipamente?

  - RAE cuprinde date pentru consumul de energie primară?

  - Există analiza economică a soluțiilor de modernizare și concluzii? concluzii privind rentabilitatea economică a soluţiilor/pachetelor propuse?

  - Există măsuri care să asigure respectarea principiului – DNSH?

  - Există tabel centralizator cu indicatorii de proiect conform ghidului de finanțare?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale RAE

- RAE cuprinde foaia de titlu în care sunt prezentate: beneficiarul, auditorul și data elaborării raportului?

- RAE conţine datele de identificare ale clădirii şi acestea corespund cu cele din FA?

- Sunt măsurile propuse clare și justificate în RAE?

- Sunt incluse costuri asociate măsurilor propuse și tarifele la energie?

- RAE conţine economiile de energie la care conduce implementarea fiecărui pachet de măsuri considerat?

- Sunt prezentate ipotezele de prognoză economică și sunt evidențiați indicatorii de eficiență economică (valoarea netă actualizată şi durata de recuperare a investiţiei din economia de energie) pentru pachetele de măsuri considerate?

- RAE centralizează rezultatele și concluzionează asupra beneficiilor tehnice și economice ale pachetelor propuse?

- Sunt prezentate anexele conform legii: Fișa de analiză termică și energetică, Studiu privind oportunitatea implementarii soluțiilor RES, Certificatul de Performanță Energetică și anexa la certificat?

Conform Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului NR. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”, cu modificările și completările ulterioare

Conform Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului NR. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului NR. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”, cu modificările și completările ulterioare, și conform”Ordinul nr.2641/2017 privind modificarea și completarea reglementărilor tehnice”Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor”aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007.