BENEFICIAR: MUNICIPIUL BRAȘOV

PROIECTE BUGETARE PARTICIPATIVA

DENUMIRE PROIECT: SPORTUL INSEAMNA INTEGRARE

DOTARI SALA SPORT COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA - STR. PANSELELOR

**FIȘA** **TEHNICĂ** **Nr:** **22**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAMBUR PRELUNGITOR 25M** | | | | |
| **Nr.** **Crt.** | **Specificatii** **tehnice** **impuse** **prin** **Caietul** **de** **sarcini** | **Corespondenta** **propunerii** **tehnice** **cu** **specificatiile** **tehnice** **impuse** **prin** **caietul** **de** **sarcini** | **Producatorul** |
| 0. | 1. | 2. | 3. |
| 1. | **Parametri** **tehnici** **si** **functionali**  Suport metalic: Da  Lungine cablu electric: 25 m ;  Numar socluri: 4;  Reclansarea protectiei termice: Da  Protectie copii: Da  Putere infasurat: 250 V / 900W  Putere desfasurat: 250V / 2300W |  |  |
| 2. | **Cantitate**  3 buc. |  |  |
| 3. | **Conditii** **de** **garantie** **si** **post-garantie** Termen de garantie [luni]:1 |  |  |
| 4. | **Alte** **conditii** **cu** **caracter** **tehnic:**  Clasa protectie IP20 |  |  |

***Întocmit,*** ***Contractant*** ***(ofertant)***