Beneficiar: Municipiul Brasov Executant:

Proiectant: L.H.P. Arhitectura S.R.L.

Obiectivul: Reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana Arteziana Obiectul: Obj Instalatii

# **Formular F5**

**Fisele tehnice pentru echipamente**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini** | **Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini** | **Furnizor/ Producator** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fisa tehnica nr. 1**  *f1* FANTANA ARTEZIANA COMPLET ECHIPATA, CU MONTAJ SI PROBE | | |
| **1. Parametri tehnici si functionali**   * FANTANA DE PARDOSEALA CU LUMINA LED SI SUNET 8.2 X 8.2 mp, CU 5 POMPE, 25 BUZE, 25 LED-URI, AUTOMATIZATA CU PARDOSEALA DE GRANIT DE 3 cm   Inclusiv sistem de automatizare si acesorii de montaj.  Se vor respecta extrasele din proiectul tehnic aferente acestui obiectiv, precum si antemasuratorile anexate. Echipamentul va include sistemul complet , a echipamentelor sanitare, electrice cf. detaliilor puse la dispozitie, inclusiv probele tehnologice si testele. Astfel executantul va oferi garantie pentru intreaga lucrare.  Orice modificari aduse la echipamentele ofertate, la tehnologia de executie, diametre de tevi sunt acceptate dar vor fi avizate de catre proiectantul general si proiectantul de specialitate, dupa caz. |  |  |
| 1. **Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**    1. Certificat de conformitate a calitatii.    2. Carte tehnica pentru intretinere si exploatare in limba romana. |  |  |
| **3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**  Echipamentul va respecta standardele de referinta romanesti/straine |  |  |
| 1. **Conditii de garantie si postgarantie**    1. Garantie: minim 5 ani de la punerea in functiune. |  |  |
| 1. **Conditii cu caracter tehnic**    1. Contractantul va asigura asistenta tehnica a furnizorului pe parcursul montajului si la punerea in functiune.    2. Conditii de livrare si plata Conform contract. |  |  |

**Obiect "Obj" - Formular F5 Pagina 1 din 1**