Instalatii electrice

# PROGRAMUL DE CONTROL

al calitatii lucrarilor conf. legii nr.10/1995.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Lucrarea ce se controleaza | Docume nt intocmit | Participa si semneaz a | Nr./Data Document |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Preluare amplasament, | P.V. | B+E |  |
| 2 | Trasare circuite electrice, pozitionare aparataje, echipamente si utilaje, corelat cu celelalte instalatii si cu structura de rezistenta a fantanii | P.V. | B+E |  |
| 3 | Receptionarea materialelor, aparatelor, echipamentelor si utilajelor ce urmeaza a fi puse in opera. | P.V. | B+E |  |
| 4 | Executarea instalatiilor electrice ce devin ascunse. | P.V.L.A. | B+E |  |
| 5 | Legarea la conductorul de protectie, la centura de pamantare si la bara de egalizare a potentialor a partilor metalice ale utilajelor, instalatiilor si ale  c-tiilor care in mod normal nu sunt sub tensiune. | P.V. | B+E |  |
| 6 | **Faze determinante :**  Executarea prizei de pamant. Continuitatea conductoarelor. Masuratori rezistenta de dispersie priza de pamant.  Rezistenta izolatiei instalatiei electrice.  (Verificari PRAM, intocmire Buletine de verificare) | P.V. F.D | B+E+P+I |  |
| 7 | Teste, masuratori, probe de functionare, aparataje echipamente, utilaje, subansamble inst. electrice. Probe de punere in functiune a inst. electrice. | P.V.P.F. | B+E+F. |  |
| 8 | Probe de functionare a intregii instalatii electrice | P.V.P.F. | B+E+P. |  |
| 9 | Instruire personal de exploatare si intretinere. | P.V. I.P. | B+E+F. |  |
| 10 | Receptia la terminarea lucrarilor, conform Regulamen-tului privind receptia lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora, aprobat prin HG 273/1994, modificat prin H.G.  343/2017 | P.V.R.T. L | Conf. H.G. 343/2017 |  |
| 11 | Receptia finala, conform Regulamentului privind receptia lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora, aprobat prin HG 273/1994, modificat prin H.G. 343/2017 | P.V.R.F. | Conf. H.G. 343/2017 |  |

P.V. - proces verbal B-beneficiar

P.V.L.A. - proces verbal lucrari ascunse P-proiectant

P.V.F.D. -proces verbal faza determinanta E-executant

P.V. P.F. - proces verbal probe de functionare F-furnizori echipamente

P.V.I.P.. - proces verbal instruire personal I -Inspectia de Stat in Constructii P.V.R.T.L.- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

P.V.R.F. - proces verbal de receptie finala

## Beneficiarul si constructorul vor anunta in scris cu 5 zile inainte data cand proiectantul se va prezenta pe santier pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor prevazute in prezentul program.

Beneficiarul si constructorul raman raspunzatori de consecintele care decurg din neconvocare in timp util a proiectantului pe santier pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor prevazute in prezentul program

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROIECTANT,  S.C. AEGIS DESIGN S.R.L. | BENEFICIAR, MUNICIPIUL BRASOV | CONSTRUCTOR, |
| Ing. Viorel Dogaru |  |  |